測量委託標準仕様書

日野市 環境共生部 下水道課

（適用範囲）

第１条　この仕様書は、日野市環境共生部下水道課の行う測量委託に適用する。

２　図面及び特記仕様書に記載された事項は、この仕様書に優先するものとする。

（作業実施）

第２条　測量作業は、日野市の定める公共測量作業規程及び同規程に係わる運用基準（以下「規程」という）により実施するものとする。

（用語の定義）

第３条　調査職員、指示、承諾及び協議とは次の定義による。

調査職員とは日野市、下水道課長及び同係長が任命した職員を称していう。

２　指示とは、日野市側の発議により調査職員が、受託者に対して書簡事務に関する方針、基準又は計画などを示し、実施させることをいう。

３　承諾とは、受託者側の発議により、受託者が調査職員に報告し、調査職員が了解することをいう。

４　協議とは、調査職員と受託者が対等の立場で合議することをいう。

（管理技術者）

第４条　管理技術者は、測量法第４９条により登録された測量士でなければならない。

（測量の基準）

第５条  この測量に仕様する測量の基準は、「規程」第２条に規定するほかは調査職員の指示によるものとする。

（支給材料）

第６条　受託者は、支給材料について、その受払い状況を記録した帳簿を備え付、常にその残高を明らかにしておかなければならない。

２　受託者は、作業完了時（完了前であつても作業工程上支給品の精算が行えるものについはその時点）には、支給品精算書を調査職員に提出しなければならない。

（作業確認）

第７条　受託者は、主要な測量作業段階のうち、特記仕様書又はあらかじめ調査職員の指示した箇所については調査職員の承諾を得なければ、次の作業を進めてはならない。

（検　査）

第８条　受託者は既済部分検査及び完了検査を受ける場合は、あらかじめ成果品並びに関係資料等を備えておくものとし、管理技術者又は照査技術者が立会いの上検査を受けなければならない。

（作業管理）

第９条　受託者は、作業実施に当たり、関係法令を守り、常に適切なる管理を行わなければならない。

２　測量現場が隣接する、又は同一現場において別途測量作業がある場合には、常に相互協調するとともに、利用する成果については、照合を行わなければならない。

３　受託者は、測量実施に当たり、水陸交通の妨害又は公衆に迷惑を及ぼさないよう努めなければならない。

４　受託者は、測量作業中安全に留意しなければならない。

（土地の立ち入り等）

第10条　受託者は、測量を実施するため、公有又は私有の土地に立ち入る場合にはあらかじめ調査職員に報告するとともに受託者の責任において関係者と緊密かつ充分なる協調を保ち円滑な測量の進捗を期さなければならない。又関係法令に規定する身分証明書を携帯し関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

２　受託者は、測量実施に当たり宅地又は垣根、さく等で囲まれた土地に立ち入る場合は、あらかじめ占用者に通知しなければならない。

ただし、占用者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、占用者に迷惑を及ぼさないよう十分注意して立ち入るものとし、この場合において遅滞なくその旨を占用者に通知しなければならない。

３　受託者は、測量実施のため植栽、垣根、さく等の伐挟または土地若しくは工作物を一時使用する場合は所有者の承諾を得て行うものとする。

この場合において生じた損失は、特記仕様書に示すほか受託者が負担するものとする。

（関係官公庁その他への手続き等）

第11条　受託者は、測量実施のために必要な関係官公庁その他に対する諸手続きは調査職員と打ち合わせのうえ、受託者において迅速に処理しなければならない。

２　受託者は、関係官公庁その他に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは遅滞なくその旨を調査職員に申し出て協議するものとする。

（提出図書）

- 受託者は、別に示す様式により契約後、関係書類を調査職員を経て、遅滞なく提出しなければならない。

２　指示、通知、報告、承諾、回答及び協議等は、原則として書面により行うものとする。

（成果品）

第13条　成果品はすべて日野市の所有とし、日野市の承諾を受けないで他に公表、貸与又は使用してはならない。

（疑義）

第14条　受託者は作業の実施に当たり、設計図書等に疑義を生じた場合は調査職員と協義のうえ、実施するものとする。