## 記入方法等
平成31年4月改訂版
小項目、適用除外がある場合の記入方法 (例）
建築物移動等円滑化基準チェックシート１ （共同住宅・宿泊施設以外の建築物用）
便所 (※１） |  | ○ | 1 | 次に掲げる基準に適合する便所を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ）
令14 |  | ○ | ① | 車椅子使用者用便房(※7)を一以上設置
条例７ |  | ○ | ② | 水洗器具（オストメイト対応）が設置されている便房を一以上設置
|  | ○ | 2 | 小便器を設ける場合、床置き式(壁掛式は、受け口の高さ３５cm以下）を一以上設置
| 条 | ○ | 3 | 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ
(※４） | 条 | ○ | 4 | ベビーチェア等を設けた便房を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ）、便房及び便所の出入口にその旨表示
(※４） | 条 | ○ | 5 | ベビーベッド等を設置 (他におむつ交換ができる場所を設ける場合を除く）、便所の出入口にその旨表示
浴室等 (※２） | 条 |  | 1 | 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ
条例８ | 条 |  | 2 | 次に掲げる基準に適合する浴室等を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ）
| 条 |  | ① | 浴槽、シャワー、手すり等の適切な設置
| 条 |  | ② | 車椅子使用者等が円滑に利用できる空間の確保
| 条 |  | ③ | 出入口の幅 （開放時有効）８５cm以上
| 条 |  | ④ | 戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし
段差の禁止 |  | ○ | 1 | 移動等円滑化経路上には、階段又は段を設けない
令18②一 |  |  |  |  | ⇒ 傾斜路、ＥＶその他の昇降機を併設する場合を除く
出入口 | 条 | ○ | 1 | 幅 (開放時有効）８５cm以上（直接地上に通じる出入口・ＥＶのかご・昇降路の出入口を除く）
令18②二 | 条 | ○ | 2 | 直接地上に通じる出入口の幅 (開放時有効）１００ｃm以上
条例10①一 |  | ○ | 3 | 戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし
廊下等 | 条 | ○ | 1 | 幅 １４０cm以上
令18②三 |  | ○ | 2 | ５０m以内ごとに車椅子の転回に支障のない場所の設置
条例10①二 |  | ○ | 3 | 戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし
| 条 | ○ | 4 | （視） | 階段の下端に近接する部分に点状ブロック等(※６）を敷設 | 11
（※5） | 条 |  | 5 | 授乳及びおむつ交換のできる場所を設置 |  | 12
傾斜路（屋内） | 条 | ○ | 1 | 幅 １４０cm以上 （階段に併設する場合は９０cm以上）
令18②四 | 条 | ○ | 2 | 勾配 1/１２以下
条例10①三 | 条 | ○ | 3 | 手すりの設置
|  | ○ | 4 | 高さが７５cmを超える場合は、７５cm以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊場を設置
| 条 | ○ | 5 | 両側に側壁又は立上りの設置
| 条 | ○ | 6 | 始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置
図面にも記入されていますか？
出入口の幅は、枠の大きさではありません。
両開き ⇒ 使用しやすいように
片側で確保します。
引き戸 ⇒ 引き残しを除きます。
小項目もチェックしていますか？
適用を受けないものには斜線を引きましょう
◎ チェックシートに記入するだけでなく、確認時に関係法令として審査できるように必要な内容をそれぞれ図面
にも記入します。（建築基準法施行規則第１条の３ 表二 (八十六項） シート４参照）
◎ バリアフリー法第17条の認定を受けているものであっても、建築物バリアフリー条例（特に移動等円滑化経路)
の基準が上回るものがあります。（確認の審査事項となりますので注意しましょう。）
設けてない場合は、斜線を引きましょう

## 共同住宅・宿泊施設以外
建築物移動等円滑化基準チェックシート１ （共同住宅・宿泊施設以外の建築物用） | [11 empty] | シート１(共同住宅・宿泊施設以外の建築物用）
[6 empty] | 平成31年4月改訂版 | 移動等円滑化経路とは？ (令第18条第１項） (条例第10条第２項） |  |  |  | 1 道等から利用居室までの経路(一部の建築物(☆☆）を除き、地上階とその直上・直下階のみ利用居室がある場合の移動経路も対象） 2 利用居室（利用居室等がない場合は道等）から車椅子使用者用便房までの経路 3 車椅子使用者用駐車施設から利用居室（利用居室等がない場合は道等）までの経路 4 一方の側の道等から公共用歩廊を通過し、他方の側の道等までの経路(当該公共歩廊又は敷地にある部分のみ）
令：バリアフリー令（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 平成30年10月19日政令第298号）
条例：建築物バリアフリー条例（高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例 平成31年3月29日改正）
☆不特定多数の者 又は 主として高齢者、障害者等が利用する建築物特定施設 （移動等円滑化経路を含む） | [6 empty] | 移動等円滑化経路を構成する建築物特定施設 （移動等円滑化経路に追加される基準）
（視）不特定多数の者又は主として視覚障害者が利用するもの （特）不特定多数の者が利用するもので床面積が2000㎡以上のもの | [6 empty] | （視）不特定多数の者又は主として視覚障害者が利用するもの （特）不特定多数の者が利用するもので床面積が2000㎡以上のもの
建築物特定施設 条：条例付加規定 |  | チェック 欄 |  | 建築物移動等円滑化基準(一般義務基準） |  | 緩和 措置 | 建築物特定施設 条：条例付加規定 |  | チェック 欄 |  | 建築物移動等円滑化基準(移動等円滑化経路） |  | 緩和 措置
廊下等 |  |  | 1 | 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ |  |  | 段差の禁止 |  |  | 1 | 移動等円滑化経路上には、階段又は段を設けない
令11 |  |  | 2 | (視） | 階段又は傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等(※６）を敷設 | 1 | 令18②一 |  |  |  |  | ⇒ 傾斜路、ＥＶその他の昇降機を併設する場合を除く
階段 |  |  | 1 | 手すりの設置(踊場を除く） |  |  | 出入口 | 条 |  | 1 | 幅 (開放時有効）８５cm以上（直接地上に通じる出入口・ＥＶのかご・昇降路の出入口を除く）
令12、条例６ | 条 |  | 2 | 踊場に手すりの設置 |  | 2 | 令18②二 | 条 |  | 2 | 直接地上に通じる出入口の幅 (開放時有効）１００ｃm以上
|  |  | 3 | 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ |  |  | 条例10①一 |  |  | 3 | 戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし
|  |  | 4 | 踏面の端部とその周囲とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで段を容易に識別可能 |  |  | 廊下等 | 条 |  | 1 | 幅 １４０cm以上
|  |  | 5 | 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造 |  |  | 令18②三 |  |  | 2 | ５０m以内ごとに車椅子の転回に支障のない場所の設置
|  |  | 6 | 主たる階段は回り階段でないこと |  | 3 | 条例10①二 |  |  | 3 | 戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし
| 条 |  | 7 | けあげ１８cm以下、踏面２６cm以上 |  | 2 |  | 条 |  | 4 | （視） | 階段の下端に近接する部分に点状ブロック等(※６）を敷設 | 9
| 条 |  | 8 | 階段の幅 １２０cm以上 |  | 2 | （※5） | 条 |  | 5 | 授乳及びおむつ交換のできる場所を設置 |  | 10
|  |  | 9 | (視） | 段の上端に近接する踊場の部分に点状ブロック等(※６）を敷設 | 4 | 傾斜路（屋内） | 条 |  | 1 | 幅 １４０cm以上 （階段に併設する場合は９０cm以上）
傾斜路（屋内） |  |  | 1 | 勾配１/１２を超え又は高さ１６cmを超える傾斜がある部分に手すりの設置 |  |  | 令18②四 | 条 |  | 2 | 勾配 1/１２以下
令13 |  |  | 2 | 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ |  |  | 条例10①三 | 条 |  | 3 | 手すりの設置
|  |  | 3 | 前後の廊下等とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能 | [5 empty] | 4 | 高さが７５cmを超える場合は、７５cm以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊場を設置
|  |  | 4 | （視） | 傾斜の上端に近接する踊場に点状ブロック等(※６)を敷設 | 5 |  | 条 |  | 5 | 両側に側壁又は立上りの設置
便所 (※１） |  |  | 1 | 次に掲げる基準に適合する便所を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ） |  |  |  | 条 |  | 6 | 始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置
令14 |  |  | ① | 車椅子使用者用便房(※7)を一以上設置 |  |  | エレベーター 及び 乗降ロビー |  |  | 1 | 利用居室、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設のある階及び地上階に停止すること
条例７ |  |  | ② | 水洗器具（オストメイト対応）が設置されている便房を一以上設置 |  |  |  | 条 |  | 2 | かご・昇降路の出入口の幅 （開放時有効）８０cm以上（建築物の床面積が5000㎡を超える場合は９０cm以上）
|  |  | 2 | 小便器を設ける場合、床置き式(壁掛式は、受け口の高さ３５cm以下）を一以上設置 | [5 empty] | 3 | かごの奥行き １３５cm以上
| 条 |  | 3 | 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ |  |  | 令18②五 |  |  | 4 | 乗降ロビーは高低差なく、幅及び奥行き １５０cm以上
(※４） | 条 |  | 4 | ベビーチェア等を設けた便房を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ）、便房及び便所の出入口にその旨表示 |  |  | 条例10①四 |  |  | 5 | かご内及び乗降ロビーに車椅子使用者の利用しやすい位置に制御装置の設置
(※４） | 条 |  | 5 | ベビーベッド等を設置 (他におむつ交換ができる場所を設ける場合を除く）、便所の出入口にその旨表示 | [5 empty] | 6 | かご内に、停止する予定の階、かごの現在位置を表示する装置の設置
浴室等 (※２） | 条 |  | 1 | 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ | [5 empty] | 7 | 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置の設置
条例８ | 条 |  | 2 | 次に掲げる基準に適合する浴室等を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ） | [5 empty] | 8 | （特） | かごの幅 １４０ｃｍ以上
| 条 |  | ① | 浴槽、シャワー、手すり等の適切な設置 | [5 empty] | 9 | （特） | 車椅子の転回に支障のない構造
| 条 |  | ② | 車椅子使用者等が円滑に利用できる空間の確保 | [5 empty] | 10 | （視） | かご内に、到着する階、かご・昇降路の出入口の戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置 | 11
| 条 |  | ③ | 出入口の幅 （開放時有効）８５cm以上 | [5 empty] | 11 | （視） | かご内及び乗降ロビーの制御装置(車椅子利用者が利用しやすい位置等（※９））は､点字等（※11）で視覚障害者が円滑に操作可能な構造 | 11
| 条 |  | ④ | 戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし | [5 empty] | 12 | （視） | かご又は乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置の設置 | 11
ホテル客室 |  |  |  | （ホテル・旅館は、チェックシート３が必要） |  |  | 敷地内通路 | 条 |  | 1 | 幅 １４０cm以上
令15 | [6 empty] | （屋外） |  |  | 2 | ５０m以内ごとに車椅子の転回に支障のない場所の設置
敷地内通路 |  |  | 1 | 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ |  |  | 令18②七 |  |  | 3 | 戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし
（屋外） |  |  | 2 | 段がある部分は次に掲げるもの |  |  | 条例10①五 |  |  | 4 | 傾斜路は次に掲げるもの
令16 |  |  | ① | 手すりの設置 |  |  |  | 条 |  | ① | 幅 １４０cm以上 （階段に併設する場合は９０cm以上）
|  |  | ② | 踏面の端部とその周囲とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで段を容易に識別可能 |  |  |  | 条 |  | ② | 勾配 １/２０以下
|  |  | ③ | 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造 |  |  |  | 条 |  | ③ | 手すりの設置
|  |  | 3 | 傾斜路は次に掲げるもの |  |  |  | 条 |  | ④ | 両側に側壁又は立上りの設置
|  |  | ① | 勾配１/１２を超え又は高さ１６cmを超え、かつ、勾配１/２０を超える傾斜には手すりの設置 |  |  |  | 条 |  | ⑤ | 始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置
|  |  | ② | 前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能 |  |  | 特殊な構造又は使用形態の昇降機 令18②六 |  |  |  | 平成18年国土交通省告示第1492号に規定する構造であること
駐車場 (※３） |  |  | 1 | 次に掲げる車椅子使用者用駐車施設を一以上設置
令17 |  |  | ① | 幅 ３５０cm以上
条例９ |  |  | ② | 車椅子用駐車施設から利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置 |  |  | ※７ 国交省告示第1496号（腰掛便座、手すり等を適切に配置、車いす使用者が円滑に利用できる十分な空間が確保されている便房）
| 条 |  | 2 | 車椅子使用者用駐車施設又は付近に利用居室までの経路についての誘導表示を設置 |  |  | ※８ 国交省令第113号(高齢者、障害者等が見やすい位置に設置、表示すべき内容が容易に識別可能なもの（ＪＩＳ Ｚ8210に適合するもの）
標識 令19 |  |  | 1 | 移動等円滑化措置済みＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設付近に存在を表示する標識(※８)を設置 |  |  | ※９ 令第18条第2項五リ(2) （車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合は、当該その他の位置に設けるものに限る）
案内設備 |  |  | 1 | 建築物又はその敷地に下記の案内設備を設置 |  |  | ※10 国交省告示第1491号（①文字等の浮き彫り、②音による案内、点字及び①②に類するもの）
令20 |  |  | ① | 移動等円滑化の措置済みＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設の配置を表示した案内板等の設置 |  | 6 | ※11 国交省告示第1493号（①文字等の浮き彫り、②音による案内、点字及び①②に類するもの）
|  |  | ② | 移動円滑化措置済みＥＶその他の昇降機、便所の配置を点字等(※10）で視覚障害者に示す設備の設置
|  |  | ③ | 案内所の設置（①、②の代替措置） |  |  | 緩和措置
案内設備まで |  |  | 1 | （視） | 道等から案内設備（案内所がある場合は案内所）までの経路の一以上→次の視覚障害者移動等円滑化経路 |  | １ 国交省告示第1497号第１ (①勾配1/20以下②高さ16cm以下かつ勾配1/12以下の傾斜③自動車駐車施設内）
の経路 |  |  | ① | 線状ブロック､点状ブロック等(※６)を適切に敷設又は音声装置等で視覚障害者を誘導する設備を設置 |  | 7 | ２ 建築物バリアフリー条例第６条第２項（高齢者・障害者等利用階段を除き、移動等円滑化経路構成のＥＶ・乗降ロビー併設設置は適用外(階段の手すりは踊場のみ適用除外）
令21 |  |  | ② | 車路に近接する部分に点状ブロック等(※６）を敷設 |  |  | 建築基準法施行令第25条にも階段の手すりの設置規定あり
|  |  | ③ | 段・傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等(※６）を敷設 |  | 8 | ３ バリアフリー令第12条６号 (回り階段以外の空間確保困難であるときを除く)
☆ 令第23条・条例第13条による読み替えにより、多数の者が利用する条例で追加した特定建築物の建築物特定施設も対象 | [6 empty] | ４ 国交省告示第1497号第２ (①自動車駐車施設内②踊場に段がある部分と連続して手すりを設ける場合）
☆☆ バリアフリー条例第10条第２項(幼稚園、保育所、母子生活支援施設及び理髪店、クリーニング取次店、質屋貸衣装屋等サービス業を営む店舗） | [6 empty] | ５ 国交省告示第1497号第３ (１①②③、踊場に傾斜がある部分と連続して手すりを設ける場合 ）
※１ 不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合 | [6 empty] | ６ バリアフリー令第20条第１項 （当該ＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設の配置を容易に視認可能な場合を除く）
※２ 不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室等を設ける場合 | [6 empty] | ７ 国交省告示第1497号第4（４①、②案内所から出入口を容易に視認可能で道等から出入口までの経路が視覚障害者移動等円滑化経路に適合する場合）
※３ 不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合 | [6 empty] | ８ 国交省告示第1497号第5(１①②、段又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等）
※４ 対象となる用途と規模は限定 詳細は、建築物ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ条例第７条第２項第一、二号及び別表第２を参照 | [6 empty] | ９ 建築物バリアフリー条例第10条第１項第２号ロ(①自動車駐車施設内②点状ブロック等の敷設が施設の利用に特に支障を来す場合）
※５ 対象となる用途と規模は限定 詳細は、建築物ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ条例第10条第１項第二号ハ及び別表第３を参照 | [6 empty] | 10 建築物バリアフリー条例第10条第１項第２号ハ(他に授乳及びおむつ交換のできる場所を設ける場合）
※６ ブロック等で点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との明度、色相又は彩度の差が大きいことで容易に識別可能なもの | [6 empty] | 11 国交省告示第1494号（自動車駐車施設内に設けるもの）

## 共同住宅
建築物移動等円滑化基準チェックシート２ （共同住宅用） | [11 empty] | シート２(共同住宅用）
[6 empty] | 平成31年4月改訂版 | 特定経路とは？ (条例第11条第1項） |  |  |  | 道等から各住戸までの一以上の多数の者が円滑に利用できる経路 （地上階とその直上・直下階のみに住戸がある場合は、地上階にあるもののみ）
令：バリアフリー令（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 平成30年10月19日政令第298号）
条例：建築物バリアフリー条例（高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例 平成31年3月29日改正）
多数の者（令第23条・条例第13条による読み替えにより）が利用する建築物特定施設 （移動等円滑化経路、特定経路を含む） | [6 empty] | 特定経路を構成する建築物特定施設 （特定経路に追加される基準）
建築物特定施設 条：条例付加規定 |  | チェック 欄 |  | 建築物移動等円滑化基準(一般義務基準） |  | 緩和 措置 | 建築物特定施設 条：条例付加規定 |  | チェック 欄 |  | 建築物移動等円滑化基準 (特定経路） |  | 緩和 措置
廊下等 令11 |  |  |  | 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ |  |  | 段差の禁止 | 条 |  | 1 | 特定経路上には、階段又は段を設けない
階段 |  |  | 1 | 手すりの設置(踊場を除く） |  |  | 条例11②一 |  |  |  |  | ⇒ 傾斜路、ＥＶその他の昇降機を併設する場合を除く
令12、条例６ | 条 |  | 2 | 踊場に手すりの設置 |  | 1 | 出入口 | 条 |  | 1 | 幅 (開放時有効）８０cm以上
|  |  | 3 | 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ |  |  | 条例11②二 | 条 |  | 2 | 戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし
|  |  | 4 | 踏面の端部とその周囲とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで段を容易に識別可能 |  |  | 廊下等 | 条 |  | 1 | 幅 １２０cm以上
|  |  | 5 | 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造 |  |  | 条例11②三 | 条 |  | 2 | ５０m以内ごとに車椅子の転回に支障のない構造
|  |  | 6 | 主たる階段は回り階段でないこと |  | 2 |  | 条 |  | 3 | 戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし
| 条 |  | 7 | けあげ１８cm以下、踏面２６cm以上 |  | 1 | 傾斜路（屋内） | 条 |  | 1 | 幅 １２０cm以上 （階段に併設する場合は９０cm以上）
| 条 |  | 8 | 階段の幅 １２０cm以上 |  | 1 | 条例11②四 | 条 |  | 2 | 勾配 １/１２以下 （高さ１６cm以下の場合は、１/８以下）
傾斜路（屋内） |  |  | 1 | 勾配１/１２を超え又は高さ１６cmを超える傾斜がある部分に手すりの設置 |  |  |  | 条 |  | 3 | 高さが７５cmを超えるものは、７５cm以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊場を設置
令13 |  |  | 2 | 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ |  |  |  | 条 |  | 4 | 両側に側壁又は立上りの設置
|  |  | 3 | 前後の廊下等とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能 |  |  |  | 条 |  | 5 | 始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置
便所 (※１） |  |  | 1 | 次に掲げる基準に適合する便所を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ） |  |  | エレベーター 及び昇降ロビー | 条 |  | 1 | 各住戸、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設のある階、地上階に停止すること
令14 |  |  | ① | 車椅子使用者用便房(※４)を一以上設置 |  |  |  | 条 |  | 2 | かご・昇降路の出入口の幅 (開放時有効）８０cm以上
条例７ |  |  | ② | 水洗器具（オストメイト対応）が設置されている便房を一以上設置 |  |  | 条例11②五 | 条 |  | 3 | かごの奥行き １１５cm以上
|  |  | 2 | 小便器を設ける場合、床置き式(壁掛式は、受け口の高さ３５cm以下）を一以上設置 |  |  |  | 条 |  | 4 | 乗降ロビーは高低差なく、幅及び奥行き １５０cm以上
| 条 |  | 3 | 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ |  |  |  | 条 |  | 5 | かご及び乗降ロビーに、車椅子使用者が円滑に利用可能な位置に制御装置の設置
浴室等 (※２） | 条 |  | 1 | 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ |  |  |  | 条 |  | 6 | かご内に、停止予定階、かごの現在位置を表示する装置の設置
条例８ | 条 |  | 2 | 次に掲げる基準に適合する浴室等を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ） |  |  |  | 条 |  | 7 | 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置の設置
| 条 |  | ① | 浴槽、シャワー、手すり等の適切な設置 |  |  | 敷地内通路 | 条 |  | 1 | 幅 １２０cm以上
| 条 |  | ② | 車椅子使用者等が円滑に利用できる空間の確保 |  |  | （屋外） | 条 |  | 2 | ５０m以内ごとに車椅子の転回に支障のない場所の設置
| 条 |  | ③ | 出入口の幅 （開放時有効）８５cm以上 |  |  | 条例11②七 | 条 |  | 3 | 戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし
| 条 |  | ④ | 戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし |  |  |  | 条 |  | 4 | 傾斜路は次に掲げるもの
敷地内通路 |  |  | 1 | 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ |  |  |  | 条 |  | ① | 幅 １２０cm以上 （階段に併設する場合は９０cm以上）
（屋外） |  |  | 2 | 段がある部分は次に掲げるもの |  |  |  | 条 |  | ② | 勾配 １/１２以下 （高さ１６cm以下の場合は、１/８以下）
令16 |  |  | ① | 手すりの設置 |  |  |  | 条 |  | ③ | 高さが７５cmを超えるもの（勾配が１/２０を超えるものに限る。）は、７５cm以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊場を設置
|  |  | ② | 踏面の端部とその周囲とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで段を容易に識別可能 |  |  |  | 条 |  | ④ | 両側に側壁又は立上りの設置
|  |  | ③ | 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造 |  |  |  | 条 |  | ⑤ | 始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置
|  |  | 3 | 傾斜路は次に掲げるもの |  |  | 特殊な構造又は使用形態の昇降機 条例11②六 | 条 |  |  | 平成18年国土交通省告示第1492号に規定する構造であること
|  |  | ① | 勾配１/１２を超え又は高さ１６cmを超え、かつ、勾配１/２０を超える傾斜には手すりの設置
|  |  | ② | 前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能
駐車場 (※３） |  |  | 1 | 車椅子使用者用駐車施設を一以上設置
令17 |  |  | ① | 幅 ３５０cm以上 |  |  | ※１ 多数の者が利用する便所を設ける場合
条例９ |  |  | ② | 車椅子用駐車施設から利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置 |  |  | ※２ 多数の者が利用する浴室等を設ける場合
| 条 |  | 2 | 車椅子使用者用駐車施設又は付近に利用居室までの経路についての誘導表示を設置 |  |  | ※３ 多数の者が利用する駐車場を設ける場合
標識 令19 |  |  | 1 | 移動等円滑化措置済みＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設付近に存在を表示する標識(※５)を設置 |  |  | ※４ 国交省告示第1496号（腰掛便座、手すり等を適切に配置、車いす使用者が円滑に利用できる十分な空間が確保されている便房）
案内設備 |  |  | 1 | 建築物又はその敷地に下記の案内設備を設置 |  |  | ※５ 国交省令第113号(高齢者、障害者等が見やすい位置に設置、表示すべき内容が容易に識別可能なもの（ＪＩＳ Ｚ8210に適合するもの）
令20 |  |  | ① | 移動等円滑化の措置済みＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設の配置を表示した案内板等の設置 |  | 3 | ※６ 国交省告示第1491号（①文字等の浮き彫り、②音による案内、点字及び①②に類するもの）
|  |  | ② | 移動円滑化措置済みＥＶその他の昇降機、便所の配置を点字等(※6）で視覚障害者に示す設備の設置
|  |  | ③ | 案内所の設置（①、②の代替措置） |  |  | 緩和措置
１ 建築物バリアフリー条例第６条第２項（高齢者・障害者等利用階段を除き､移動等円滑化経路構成のＥＶ・乗降ロビー併設設置の場合は適用外 (階段の手すりは踊場のみ適用除外） 建築基準法施行令第25条にも階段の手すりの設置規定あり
多数の者が使用する 便所、駐車場、集会室等 がある場合 |  |  |  |  | 建築物､敷地内に左記の建築物特定施設や利用居室を設ける場合､ 当該施設までの移動等円滑化経路のチェックが必要 (チェックシート１ 右欄を添付) |  | ２ バリアフリー令第12条６号 (回り階段以外の空間確保困難であるときを除く)
３ バリアフリー令第20条第１項 （当該ＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設の配置を容易に視認可能な場合を除く）

## 宿泊施設
建築物移動等円滑化基準チェックシート３ （宿泊施設用）
令和２年９月改訂版
令：バリアフリー令（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 平成30年10月19日政令第298号）
条例：建築物バリアフリー条例（高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例 平成31年3月29日改正）
| 移動等円滑化経路とは？ (令第18条第１項） (条例第10条第２項） |  |  |  | 1 道等から利用居室までの経路(一部の建築物(☆☆）を除き、地上階とその直上・直下階のみ利用居室がある場合の移動経路も対象） 2 利用居室（利用居室等がない場合は道等）から車椅子使用者用便房までの経路 3 車椅子使用者用駐車施設から利用居室（利用居室等がない場合は道等）までの経路 4 一方の側の道等から公共用歩廊を通過し、他方の側の道等までの経路(当該公共歩廊又は敷地にある部分のみ）
| 宿泊者特定経路とは？ (条例第11条の２第1項) |  |  |  | 1 道等から一般客室までの経路 2 車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの経路 ※ 移動等円滑化経路と重なる部分は、移動等円滑化経路が優先される
☆☆ バリアフリー条例第10条第２項(幼稚園、保育所、母子生活支援施設及び理髪店、クリーニング取次店、質屋貸衣装屋等サービス業を営む店舗）
●車椅子使用者用客室は、利用居室であり、当該客室までの経路は移動等円滑化経路
・車椅子使用者用客室までの経路（移動等円滑化経路）⇒チェックシート１「建築物移動等円滑化基準（移動等円滑化経路）」表
・車椅子使用者用客室⇒チェックシート３「車椅子使用者用客室」表
車椅子使用者用客室
| 建築物特定施設 条：条例付加規定 |  | チェック 欄 |  | 建築物移動等円滑化基準(一般義務基準） |  | 緩和 措置
| 車椅子使用者用客室 |  |  | 1 | ホテル､旅館で客室の総数が５０以上の場合、車椅子使用者用客室を客室総数の1/100以上設置
|  | 条 |  | 2 | 客室の出入口の幅 (開放時有効）８５㎝以上 (※客室の出入口は移動等円滑化経路に該当し、条例10条第１項第一号イが適用）
| 令15 |  |  | 3 | 車椅子使用者用客室の便所は次に掲げるもの |  | 1
| 条例10①一 |  |  | ① | 便所内に車椅子使用者用便房を設置(※１)
|  |  |  | ② | 車椅子使用者用便房及び当該便房が設置されている便所の出入口幅 (開放時有効）８０ｃｍ以上
|  |  |  | ③ | 戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし
|  |  |  | 4 | 車椅子使用者用客室の浴室又はシャワー室は次に掲げるもの |  | 2
|  |  |  | ① | 車椅子使用者等が円滑に利用できる構造(※２)
|  |  |  | ② | 出入口幅 (開放時有効）８０ｃｍ以上
|  |  |  | ③ | 戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし
※１ 国交省告示第1496号（腰掛便座、手すり等を適切に配置、車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間が確保されている便房）
※２ 国交省告示第1495号（浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置、車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間が確保されている構造）
緩和措置
１ バリアフリー令第15条２項１号 (同一階に不特定かつ多数者が利用する便所(男女別の場合はそれぞれ）が一以上ある場合）
２ バリアフリー令第15条２項２号 (不特定かつ多数者が利用する車椅子使用者用浴室等(男女別の場合はそれぞれ）が一以上ある場合）
●一般客室※３は、利用居室ではないため、当該客室までの経路は宿泊者特定経路
※３ 一般客室とは、車椅子使用者用客室以外の各客室
・一般客室までの経路（宿泊者特定経路）⇒チェックシート３「建築物移動等円滑化基準（宿泊者特定経路）」表
・一般客室⇒チェックシート３「一般客室」表
宿泊者特定経路を構成する建築物特定施設 （宿泊者特定経路に追加される基準）
| 段差の禁止 | 条 |  | 1 | 宿泊者特定経路上には、階段又は段を設けない
| 条例11の2① |  |  |  |  | ⇒ 傾斜路、ＥＶその他の昇降機を併設する場合を除く
| 傾斜路 | 条 |  | 1 | 幅 １２０cm以上 （階段に併設する場合は９０cm以上）
| 条例11の2① | 条 |  | 2 | 勾配 １/１２以下 （高さ１６cm以下の場合は、１/８以下）
| （条例11②四） | 条 |  | 3 | 高さが７５cmを超えるものは、７５cm以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊場を設置
|  | 条 |  | 4 | 両側に側壁又は立上りの設置
|  | 条 |  | 5 | 始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置
| エレベーター 及び昇降ロビー | 条 |  | 1 | 各客室、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設のある階、地上階に停止すること
|  | 条 |  | 2 | かご・昇降路の出入口の幅 (開放時有効）８０cm以上
| 条例11の2① | 条 |  | 3 | かごの奥行き １１５cm以上
| （条例11②五） | 条 |  | 4 | 乗降ロビーは高低差なく、幅及び奥行き １５０cm以上
|  | 条 |  | 5 | かご及び乗降ロビーに、車椅子使用者が円滑に利用可能な位置に制御装置の設置
|  | 条 |  | 6 | かご内に、停止予定階、かごの現在位置を表示する装置の設置
|  | 条 |  | 7 | 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置の設置
| 特殊な構造又は使用形態の昇降機 条例11の2① | 条 |  |  | 平成18年国土交通省告示第1492号に規定する構造であること
一般客室
| 一般客室 | 条 |  | 1 | 客室の出入口の幅 (開放時有効）８０㎝以上
| （和室部分を除く） | 条 |  | 2 | 客室内の一以上の便所及び一以上の浴室等の出入口の幅 (開放時有効）７０㎝以上
|  | 条 |  | 3 | 客室内には、階段又は段を設けない。ただし、次に掲げる部分は除く。
| 条例11条の2② | 条 |  | ① | メゾネット型客室で、廊下から客室に入る階以外の階の部分及び当該階への移動に係る階段又は段の部分
|  | 条 |  | ② | 勾配１/１２以下の傾斜路を併設された階段又は段の部分
|  | 条 |  | ③ | 浴室等の内側で防水上必要な最低限の高低差
|  | 努力基準 |  |  | 客室内の一以上の便所及び浴室等の出入口の幅 (開放時有効）７５㎝以上
| 参考 ： 設計標準 ※4 |  |  |  | 便所・浴室等の出入口に至る車椅子使用者の経路が直角路となる場合、便所・浴室等の出入口付近における通路の有効幅員 100cm以上
※4 国交省「ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（追補版）(平成30年度)」
●全ての客室までの経路は、不特定多数の者が利用するため一般義務基準適合
・全ての客室までの経路⇒チェックシート１「建築物移動等円滑化基準（一般義務基準）」表

## 図書に明示すべき事項
建築基準法施行規則 （昭和２５年１１月１６日建設省令第４０号）
第１条の３
一 | イ (省略）
ロ 申請に係る建築物が次の（１）から（３）までに掲げる建築物である場合にあっては、それぞれ当該（１）から（３）までに定める図書及び書類 （１） 次の表二の各項の(い)欄並びに表五の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物 それぞれ表二の各項の(ろ)欄に掲げる図書並びに表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同 表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書 （以下、省略）
二 (抄）
| （い） | （ろ）
|  | 図書の種類 | 明示すべき事項
(八十六) | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８年政令３７９号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。）第１６条に規定する敷地内の通路の構造
移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造
車いす使用者用駐車施設の位置及び寸法
|  | 各階平面図 | 客室の数
動等円滑化経路及び視覚障害者移動等円滑化経路の位置
車いす使用者用客室及び案内所の位置
移動等円滑化促進法施行令第１８条第２項第六号及び第１９条に規定する標識の位置
移動等円滑化促進法施行令第２０条第１項に規定する案内板その他の設備の位置
移動等円滑化促進法施行令第２０条第２項に規定する設備の位置
移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造
移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造
車いす使用者用客室の便所及び浴室等の構造
移動等円滑化促進法施行令第１４条に規定する便所の位置及び構造
階段、踊り場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造