調査報告書１－１

建築基準法第１２条第５項の規定に基づく

既存建築物調査結果報告書

年　　月　　日

特　定　行　政　庁　　殿

| 調 査 者 (設 計 者) | 事務所名 所在地 | ： 級建築士事務所（ ）知事登録第 号 ： TEL FAX Mail |
| --- | --- | --- |
|  | 氏名・資格 | ： 級建築士 （□大臣・□知事）登録第 号 |
| 申 請 者 (建 築 主) | 住所 | ： |
|  | 氏名 | ： |

既存建築物の調査を実施した結果、建築基準関係規定において、下記のとおり、

（ □現行法適合建築物 ・ □既存不適格建築物 ）であることを確認したことを報告します。

記

| 建築場所 |  |  |  |  |  |  | 着工年 | 新築 年 （□確定・□推定） 増築 年 （□確定・□推定） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物の 履歴 | 新築 |  | 確認済証 |  | □有（ 年 月 日 第 号）・ □無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 中間検査済証 |  | □有（ 年 月 日 第 号）・ □無 ・ □適用外 検査対象特定工程（ ） |  |  |  |  |
|  |  |  | 完了検査済証 |  | □有（ 年 月 日 第 号）・ □無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 確認・検査機関名 |  | □建築主事・□指定確認検査機関（ ） |  |  |  |  |
|  | 増築 大規模修繕等 |  | 確認済証 |  | □有（ 年 月 日 第 号）・ □無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 中間検査済証 |  | □有（ 年 月 日 第 号）・ □無 ・ □適用外 検査対象特定工程（ ） |  |  |  |  |
|  |  |  | 完了検査済証 |  | □有（ 年 月 日 第 号）・ □無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 確認・検査機関名 |  | □建築主事・□指定確認検査機関（ ） |  |  |  |  |
| 着工時の法令等の適合 |  |  |  | ・すべての法令等に適合 ・法令等に不適合の部分がある。（詳細は調査報告書１－２による） |  |  |  |  |  |
| 着工時以降の改正法令等適合 （詳細は調査報告書１－２による） |  |  |  | ・すべての改正法令等に適合 ・緩和規定（ ）により現行法適合 ・昭和・平成・令和 年 法・令・告示 条・号により既存不適格 |  |  |  |  |  |
| 被災の有無 |  | 有（被災内容： ） （初 見： ） |  |  |  |  |  |  | 無 |
| 構造体の 現況 |  | 著しい劣化 |  |  |  | 有（ ） ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 着工時の法令に抵触する改変 |  |  |  | 有（ ） ・ 無 |  |  |  |
| 総合所見 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐震診断の有無 |  |  |  | □診断なし □診断あり （ □一次診断 ， □二次診断 ， □精密診断 ） |  |  |  |  |  |

※ 該当するすべての欄を記入してください。

※ 建築物の履歴・着工時の法令等の適合・着工時以降の改正法令等適合欄について、増築が複数ある場合には、別紙に記載してください。

調査報告書１－２

法 令 等 適 合 状 況 表

※　着工時以後のすべての改正法令等の適合状況について、記入してください。

※　必要に応じて、適合状況を証明する書類等を添付してください。

| 元 号 | 年 | 対象法令等 | 条・号 | 適 合：○ 適用外：－ 不適格：△ | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |
| □昭和・□平成・□令和 |  | □法・□令・□告示 |  |  |  |

調査報告書２－木造（意匠・設備）

■既存建築物の概要等

| 設計図書等 の有無 | 意 匠 図 |  | □有 ・ □無 |  | 壁量計算書 |  |  | □有 ・ □無 |  |  |  | 構 造 図 |  |  | □有 ・ □無 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 構造計算書 |  | □有 ・ □無 |  | その他資料（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物概要 | 構造種別 | □在来・□枠組壁工法・□その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 数 | 地上 階・地下 階・搭屋 階 |  |  |  |  |  |  | 最高の高さ |  | ｍ |  |  | 軒の高さ |  |  | ｍ |  |
|  | 敷地面積 | 交付時 |  | ㎡ |  | 建築 面積 | 交付時 |  |  | ㎡ |  | 延べ 面積 | 交付時 |  |  | ㎡ |  |  |
|  |  | 現 況 |  | ㎡ |  |  | 現 況 |  |  | ㎡ |  |  | 現 況 |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 地域地区 | 交付時 |  |  |  | 指定 建ぺい率 | 交付時 |  |  | ％ |  | 指定 容積率 | 交付時 |  |  | ％ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 現 行 |  |  | ％ |  |  | 現 行 |  |  | ％ |  |  |
|  |  | 現 行 |  |  |  | 建ぺい率 | 交付時 |  |  | ％ |  | 容積率 | 交付時 |  |  | ％ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 現 行 |  |  | ％ |  |  | 現 行 |  |  | ％ |  |  |
|  | 主要用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □不明 |
|  | 監理者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □不明 |
|  | 施工者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □不明 |

※　「交付時」欄は、既存建築物の検査済証交付時（検査済証の交付を受けていない場合は確認済証交付時、

確認済証の交付を受けていない場合は着工時）について記入してください。

※　「建築物概要欄」について、増築が複数回ある場合には、別紙にて記載してください。

■木造外観等調査

| 調 査 項 目 | 調 査 結 果 |
| --- | --- |
| 敷地内の通路等 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 共同住宅等の主要な出入口からの通路等 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 窓先空地及び屋外通路 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼の おそれのある部分の防火対策の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 屋根の防火対策の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 防火区画の状況（区画に対応した防火設備の設置、作動状況を含む） | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 特殊建築物等の内装の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 居室の採光及び換気の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 石綿等を添加した建築材料の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 避難施設等の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 排煙設備等の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| その他設備（非常用の進入口、非常用エレベーター、非常用の照明装置等）の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |

■その他特記事項等（意匠・設備）

調査報告書２－木造（構造）

※　調査に伴う写真等を添付してください。

■木造外観等調査（構造）

| 調 査 項 目 |  | 調 査 結 果 |
| --- | --- | --- |
| 基 礎 | ひび割れ・剥落等 | □非常に多い □多い □やや多い □少ない □ほとんどなし |
|  | 鉄筋の腐食状況 | □有 → □鉄筋の露出 □錆汁発生 □その他（ ） （所見： ） □無 □鉄筋なし |
| 外壁等 | ひび割れ・剥落等 | □非常に多い □多い □やや多い □少ない □ほとんどなし |
| 建築物の傾斜 |  | □有 （所見： ） □無 |
| 筋交い・耐力壁の位置・種別 |  | □筋交い・耐力壁 有 □種別： （所見 ） □筋交い・耐力壁 無 |
| 接合金物（筋交い端部、柱頭・柱脚）の有無・形状 |  | □有 （所見： ） □無 |
| 不同沈下 目視により不同沈下なしと判断した場合、 レベル測定の必要なし |  | □有（相対沈下量： 1 ／ 程度） → □進行性 □非進行性 □無 |

■設計図書と現況の相違箇所

□有（相違箇所と状況を具体的に記入してください。） □無

■その他特記事項等（構造）

調査報告書２－ＲＣ（意匠・設備）

■既存建築物の概要等

| 設計図書等 の有無 | 意 匠 図 |  | □有 ・ □無 |  | 構造図 |  |  | □有 ・ □無 |  |  |  | 構造計算書 |  |  | □有 ・ □無 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | その他資料（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物概要 | 構造種別 | □ＲＣ・□ＷＲＣ・□その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 数 | 地上 階・地下 階・搭屋 階 |  |  |  |  |  |  | 最高の高さ |  | ｍ |  |  | 軒の高さ |  |  | ｍ |  |
|  | 敷地面積 | 交付時 |  | ㎡ |  | 建築 面積 | 交付時 |  |  | ㎡ |  | 延べ 面積 | 交付時 |  |  | ㎡ |  |  |
|  |  | 現 況 |  | ㎡ |  |  | 現 況 |  |  | ㎡ |  |  | 現 況 |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 地域地区 | 交付時 |  |  |  | 指定 建ぺい率 | 交付時 |  |  | ％ |  | 指定 容積率 | 交付時 |  |  | ％ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 現 行 |  |  | ％ |  |  | 現 行 |  |  | ％ |  |  |
|  |  | 現 行 |  |  |  | 建ぺい率 | 交付時 |  |  | ％ |  | 容積率 | 交付時 |  |  | ％ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 現 行 |  |  | ％ |  |  | 現 行 |  |  | ％ |  |  |
|  | 主要用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □不明 |
|  | 監理者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □不明 |
|  | 施工者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □不明 |

※　「交付時」欄は、既存建築物の検査済証交付時（検査済証の交付を受けていない場合は確認済証交付時、

確認済証の交付を受けていない場合は着工時）について記入してください。

※　「建築物概要欄」について、増築が複数回ある場合には、別紙にて記載してください。

■ＲＣ造外観等調査（意匠・設備）

| 調 査 項 目 | 調 査 結 果 |
| --- | --- |
| 敷地内の通路等 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 共同住宅等の主要な出入口からの通路等 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 窓先空地及び屋外通路 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼の おそれのある部分の防火対策の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 屋根の防火対策の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 防火区画の状況（区画に対応した防火設備の設置、作動状況を含む） | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 特殊建築物等の内装の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 居室の採光及び換気の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 石綿等を添加した建築材料の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 避難施設等の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 排煙設備等の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| その他設備（非常用の進入口、非常用エレベーター、非常用の照明装置等）の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |

■その他特記事項等（意匠・設備）

調査報告書２－ＲＣ（構造）

※　調査に伴う写真等を添付してください。

■ＲＣ造外観等調査（構造）

| 調 査 項 目 |  | 調 査 結 果 |
| --- | --- | --- |
| ひび割れ | 構造（せん断・曲げ） | □非常に多い □多い □やや多い □少ない □ほとんどなし |
|  | 変形（不同沈下など） | □非常に多い □多い □やや多い □少ない □ほとんどなし |
|  | 乾燥収縮 | □非常に多い □多い □やや多い □少ない □ほとんどなし |
|  | 劣化 | □非常に多い □多い □やや多い □少ない □ほとんどなし |
| 剥落（仕上げ） | 外部 | □非常に多い □多い □やや多い □少ない □ほとんどなし |
|  | 内部 | □非常に多い □多い □やや多い □少ない □ほとんどなし |
| 鉄筋の腐食状況 |  | □有 → □鉄筋の露出 □錆汁発生 □その他（ ） （所見： ） □無 |
| 柱の傾斜及び梁・スラブ等の変形 |  | □有 （所見： ） □無 |
| 不同沈下 目視により不同沈下なしと判断した場合、 レベル測定の必要なし |  | □有（相対沈下量： 1 ／ 程度） → □進行性 □非進行性 □無 |
| 既存エキスパンションジョイント |  | □有 → □所要の間隔が保たれている → □所要の間隔が保たれていない （現況の間隔： ｍｍ／所要の間隔： ｍｍ） □無 |

■設計図書と現況の相違箇所（構造）

□有（相違箇所と状況を具体的に記入してください。） □無

■その他特記事項等（構造）

調査報告書２－Ｓ（意匠・設備）

■既存建築物の概要等

| 設計図書等 の有無 | 意 匠 図 |  | □有 ・ □無 |  | 構造図 |  |  | □有 ・ □無 |  |  |  | 構造計算書 |  |  | □有 ・ □無 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | その他資料（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物概要 | 構造種別 | □Ｓ・□その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 数 | 地上 階・地下 階・搭屋 階 |  |  |  |  |  |  | 最高の高さ |  | ｍ |  |  | 軒の高さ |  |  | ｍ |  |
|  | 敷地面積 | 交付時 |  | ㎡ |  | 建築 面積 | 交付時 |  |  | ㎡ |  | 延べ 面積 | 交付時 |  |  | ㎡ |  |  |
|  |  | 現 況 |  | ㎡ |  |  | 現 況 |  |  | ㎡ |  |  | 現 況 |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 地域地区 | 交付時 |  |  |  | 指定 建ぺい率 | 交付時 |  |  | ％ |  | 指定 容積率 | 交付時 |  |  | ％ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 現 行 |  |  | ％ |  |  | 現 行 |  |  | ％ |  |  |
|  |  | 現 行 |  |  |  | 建ぺい率 | 交付時 |  |  | ％ |  | 容積率 | 交付時 |  |  | ％ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 現 行 |  |  | ％ |  |  | 現 行 |  |  | ％ |  |  |
|  | 主要用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □不明 |
|  | 監理者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □不明 |
|  | 施工者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □不明 |

※　「交付時」欄は、既存建築物の検査済証交付時（検査済証の交付を受けていない場合は確認済証交付時、

確認済証の交付を受けていない場合は着工時）について記入してください。

※　「建築物概要欄」について、増築が複数回ある場合には、別紙にて記載してください。

■Ｓ造外観等調査（意匠・設備）

| 調 査 項 目 | 調 査 結 果 |
| --- | --- |
| 敷地内の通路等 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 共同住宅等の主要な出入口からの通路等 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 窓先空地及び屋外通路 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼の おそれのある部分の防火対策の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 屋根の防火対策の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 防火区画の状況（区画に対応した防火設備の設置、作動状況を含む） | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 特殊建築物等の内装の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 居室の採光及び換気の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 石綿等を添加した建築材料の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 避難施設等の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| 排煙設備等の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |
| その他設備（非常用の進入口、非常用エレベーター、非常用の照明装置等）の状況 | □適用有（□適 □否（ ）） □適用無 |

■その他特記事項等（意匠・設備）

調査報告書２－Ｓ（構造）

※　調査に伴う写真等を添付してください。

■Ｓ造外観等調査（構造）

| 調 査 項 目 |  |  |  |  |  | 調 査 結 果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 礎 | ひび割れ・剥落等 |  |  |  |  | □非常に多い □多い □やや多い □少ない □ほとんどなし |  |  |
|  | 鉄筋の腐食状況 |  |  |  |  | □有 → □鉄筋の露出 □錆汁発生 □その他（ ） （所見： ） □無 □鉄筋なし |  |  |
| 外壁等 | ひび割れ・剥落等 |  |  |  |  | □非常に多い □多い □やや多い □少ない □ほとんどなし |  |  |
| 建築物の傾斜 |  |  |  |  |  | □有 （所見： ） □無 |  |  |
| 不同沈下 目視により不同沈下なしと判断した場合、 レベル測定の必要なし |  |  |  |  |  | □有（相対沈下量： 1 ／ 程度） → □進行性 □非進行性 □無 |  |  |
| 既存エキスパンションジョイント |  |  |  |  |  | □有 → □所要の間隔が保たれている → □所要の間隔が保たれていない （現況の間隔： ｍｍ／所要の間隔： ｍｍ） □無 |  |  |
| 柱梁接合部 |  | ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | 形状・寸法 |  |  | 平成12年建設省告示第1464号二号ｲの適、不適等を記入 →（所見： ） |  |  |
|  |  |  | 板厚 |  |  | □梁ﾌﾗﾝｼ厚より大きい □梁ﾌﾗﾝｼﾞ厚と同厚 □梁ﾌﾗﾝｼ厚より小さい |  |  |
|  |  | 溶接継目 | 種類 |  | □梁端ﾌﾗﾝｼﾞ接合部（ 溶接） |  | 寸法 | □支障あり □支障なし |
|  |  |  |  |  | □梁端ｳｪﾌﾞ接合部（ 溶接） |  |  | □支障あり □支障なし |
|  |  |  |  |  | □軸組筋かい接合部（ 溶接） |  |  | □支障あり □支障なし |
|  |  | ｽｶﾗｯﾌﾟの有無 |  | □有（従来型・改良型）→（精度：□良好 □ややﾉｯﾁあり □鋭いﾉｯﾁあり）□無 |  |  |  |  |
| その他の仕口・継手部 |  | ボルト接合部 |  | □有（所見： ）□無 |  |  |  |  |
|  |  | 溶接部 |  | □有（所見： ）□無 |  |  |  |  |
| 筋かい材の座屈、垂れ下がり |  |  |  | □有 （所見：） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □無 |  |  |  |  |

■設計図書と現況の相違箇所

□有（相違箇所と状況を具体的に記入してください。） □無

■その他特記事項等（構造）

調査報告書３

■既存建築物材料等調査

| コンクリート | 普 通 | 杭 |  | Fc：□18・□21・□24・□27・□30・□（ ）N/mm2 |  |  |  |  | □確定・□推定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基 礎 |  | Fc：□18・□21・□24・□27・□30・□（ ）N/mm2 |  |  |  |  | □確定・□推定 |
|  |  | 階～ 階 |  | Fc：□18・□21・□24・□27・□30・□（ ）N/mm2 |  |  |  |  | □確定・□推定 |
|  |  | 階～ 階 |  | Fc：□18・□21・□24・□27・□30・□（ ）N/mm2 |  |  |  |  | □確定・□推定 |
|  |  | ( ) |  | Fc：□18・□21・□24・□27・□30・□（ ）N/mm2 |  |  |  |  | □確定・□推定 |
|  | 軽 量（1種・2種） |  |  | Fc： N/mm | Fc： N/mm | 設計比重 |  |  | □確定・□推定 |
|  | PCa・PC・HPCa・（ ） / ・ |  |  | Fc： N/mm | Fc： N/mm | 使用箇所 |  |  | □確定・□推定 |
| 鉄 筋 | 種 類 |  |  |  | 径 | 使 用 箇 所 |  |  |  |
|  | 丸鋼 |  | □SR235・295 |  | D ～D |  |  |  | □確定・□推定 |
|  | 異形鉄筋 |  | □SD295 |  | D ～D |  |  |  | □確定・□推定 |
|  |  |  | □SD345 |  | D ～D |  |  |  | □確定・□推定 |
|  |  |  | □SD390 |  | D ～D |  |  |  | □確定・□推定 |
|  |  |  | □ |  | D ～D |  |  |  | □確定・□推定 |
|  | 高強度せん断補強筋 |  |  |  |  |  |  |  | □確定・□推定 |
|  | 溶接金網 |  |  |  |  |  |  |  | □確定・□推定 |
| 鉄 骨 | 種 類 |  |  |  | 使 用 箇 所 |  | 現 場 溶 接 |  |  |
|  | □SS400・□SM400・□SM490 |  |  |  |  |  | □有 ・ □無 |  | □確定・□推定 |
|  | □SN400（□A・□B・□C） |  |  |  |  |  | □有 ・ □無 |  | □確定・□推定 |
|  | □SN490（□B・□C） |  |  |  |  |  | □有 ・ □無 |  | □確定・□推定 |
|  | □STKR400・□STKR490 |  |  |  |  |  | □有 ・ □無 |  | □確定・□推定 |
|  | □BCR295・□BCP235 |  |  |  |  |  | □有 ・ □無 |  | □確定・□推定 |
|  | □SSC400 |  |  |  |  |  | □有 ・ □無 |  | □確定・□推定 |
|  | □ |  |  |  |  |  | □有 ・ □無 |  | □確定・□推定 |
| ボルト | □高力ボルト（□F8T・□F10T・□S10T） |  |  |  | □中ボルト（M ） |  |  |  | □確定・□推定 |
|  | □アンカーボルト |  |  |  | □頭付スタッドボルト（φ ） |  |  |  |  |
| 認定材料 |  |  |  |  |  |  |  |  | □確定・□推定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □確定・□推定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □確定・□推定 |

■基礎調査

| 支持地盤 | □表土 □ローム □砂礫 □その他（ ） □改良地盤（工法： ） |  |  | GL－ m | □確定・□推定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接基礎 | □べた基礎 □布基礎 □独立基礎 | □確定・□推定 | 地耐力 kN／㎡ |  | □確定・□推定 |
| 杭基礎 | □既成杭（建設当時の杭材メーカーがJIS製造工場） |  |  |  | □確定・□推定 |
|  | □RC杭 □PHC杭 □PRC杭 □SC杭 □鋼管杭 □木杭 □場所打ちコンクリート杭 □その他（ ） |  |  |  |  |

次の該当する事項を調査してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査報告書４

■コンクリートの強度調査等（※写真及び試験成績書等を添付すること）

| 適用：○ 適用外：－ | 調 査 項 目 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
|  | シュミットハンマーによる強度試験 | 原則3個所以上 |
|  | 圧縮強度試験 （原則、コンクリートコアによるもの） | 原則各階ごと、各施工時期ごとに3本以上 |
|  | 中性化深さ試験 |  |
|  | 塩化物量の検査 |  |

■鉄筋の調査（※写真及び試験成績書等を添付すること）

| 適用：○ 適用外：－ | 調 査 項 目 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
|  | はつり調査による径、本数、ピッチ、加工状態、かぶり厚さ等の確認 | ・各階ごとに柱、はり、耐力壁から１箇所以上 ・鉄筋探査機等の使用可能 |
|  | 圧接部分の超音波探傷試験 | ・補修、解体時に圧接部分が現れるなど、 調査可能な場所のみ ・資格所有者が試験を行うこと |

■鋼材の調査（※写真及び試験成績書等を添付すること）

| 適用：○ 適用外：－ | 調 査 項 目 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
|  | 鋼材等の材質試験 | ・柱、はり |
|  | 溶接部の検査 | ・検査率30％程度 UT検査 ：完全溶込み溶接部 外観検査：隅肉溶接部、突合せ溶接部 ・資格所有者が検査を行うこと |

■部材、接合金物の調査（※写真を添付すること）

| 適用：○ 適用外：－ | 調 査 項 目 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
|  | 部材断面・寸法等の計測 | 所要構造部材ごとに調査すること （基礎、柱、はり、耐力壁等） |

■設計図書と現況の相違箇所

（耐震壁及び開口部の位置、使用部材、用途変更等、具体的に記載すること）

■その他特記事項等

次の該当する事項を調査してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査報告書５

■コンクリートの強度調査等（※写真及び試験成績書等を添付すること）

| 適用：○ 適用外：－ | 調 査 項 目 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
|  | シュミットハンマーによる強度試験 | 原則各階ごと、各施工時期ごとに3本以上 |
|  | 圧縮強度試験 （原則、コンクリートコアによるもの） | 原則各階ごと、施工時期ごとに3本以上 |
|  | 中性化深さ試験 |  |
|  | 塩化物量の検査 |  |

■鉄筋の調査（※写真及び試験成績書等を添付すること）

| 適用：○ 適用外：－ | 調 査 項 目 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
|  | はつり調査による径、本数、ピッチ、加工状態、かぶり厚さ等の確認 はつり調査によるもの） | ・各階ごとに柱、はり、耐力壁から３箇所以上 ・鉄筋探査機等の使用可能 |
|  | 圧接部分の超音波探傷試験 | ・補修、解体時に圧接部分が現れるなど、 調査可能な場所のみ ・資格所有者が試験を行うこと |

■鋼材の調査（※写真及び試験成績書等を添付すること）

| 適用：○ 適用外：－ | 調 査 項 目 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
|  | 鋼材等の材質試験 | ・柱、はり |
|  | 溶接部の検査 | ・検査率50％程度 UT検査 ：完全溶込み溶接部 外観検査：隅肉溶接部、突合せ溶接部 ・資格所有者が検査を行うこと |

■部材、接合金物の調査（※写真を添付すること）

| 適用：○ 適用外：－ | 調 査 項 目 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
|  | 部材断面・寸法等の計測 | 所要構造部材ごとに調査すること （基礎、柱、はり、耐力壁等） |

■設計図書と現況の相違箇所

（耐震壁及び開口部の位置、使用部材、用途変更等、具体的に記載すること）

■その他特記事項等