（別紙）

消防設備リスト

| № | 項目 場所 | 自動火災報知設備 |  |  |  |  |  | 消火器 | 非常放送 |  | 避 難 はしご | 誘導灯 | 漏 電火 災警報器 | 非常警報 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受信機 | 差動式 ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器 | 定温式 ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器 | 煙感知器 | 発信機 | 音響装置 |  | アンプ | ｽﾋﾟｰｶｰ |  |  |  | 非常ﾍﾞﾙ | 操作装置 |
| １ | 万願寺 |  |  |  |  |  |  | 粉末ABC消火器10型２本 |  |  |  |  |  | ２ | １ |

| № | 交流センター名 | 所 在 地 | 用 途 | 延べ面積 | 前回点検報告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 万願寺 | 万願寺4－20－12 | 15項：自治会館 | 347.02㎡ | 令和5年12月 |